Перемещение лифтов, домов, улиц

В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость изменить текущую структуру из-за разделения или слияния диспетчерских. Что бы переместить лифт из одного дома в другой (в этой же или другой диспетчерской) нужно нажать правую кнопку мыши над перемещаемым лифтом и выбрать пункт «Переместить в другой дом»:
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Курсор мыши измениться на:
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Далее нужно переместить курсор мыши на дом, в который предполагается переместить лифт и нажать левую кнопку мыши:
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После подтверждения:
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Структура примет вид:
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Таким же образом можно переместить дом из одной улицы в другую улицу (в этой же или другой диспетчерской):
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В результате перемещения получим структуру:
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Можно переместить и улицу:
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Удаление домов, улиц, диспетчерских

Из структуры можно удалять дома, если в них нет лифтов (лифты можно переместить в другие дома), улицы, если она не содержит домов, диспетчерскую, если диспетчерская не содержит улиц:
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В результате удаления получи структуру:
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Неиспользуемые лифты

Лифты, введенные в текущем сеансе работы Администратора и не сохраненные в базе данных, могут быть удалены. Лифты, сохраненные в базе данных, не могут быть удалены. Если возникает необходимость в удалении сохраненных лифтов, то можно перенести такие лифты в отдельную улицу, например, имеющую название «Неиспользуемые», или в отдельную диспетчерскую, опять же имеющую, например, наименование «Неиспользуемые»: 
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Кроме того, нужно сбросить признак «Контролируется» в параметрах лифта и убрать лифт из всех групп по доступу:
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Впоследствии, если понадобиться ввести в структуру новые лифты, можно использовать неиспользуемые, переместив их в нужный дом.

