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Таблицы, содержащие оперативную информацию:

1. CheckPointB – состояние контрольных точек в момент аварии, пример запроса на очистку записей до 2014:
delete from CheckPointB

where DataRec <= '31/12/2013'
2. Events – журнал событий, пример запроса на очистку записей до 2014:
delete from Events

where DataEvent <= '31/12/2013'
3. FrameVoice – кадры по 120 мсек из переговоров диспетчера, пример запроса на очистку записей до 2014:
delete from FrameVoice

from FrameVoice, HdrVoice

where FrameVoice.CodHdrVoice=HdrVoice.CodHdrVoice and

      HdrVoice.DatBeg <= '31/12/2013'
4. HdrVoice – заголовок переговоров диспетчера, объединяющий кадры одного разговора, пример запроса на очистку записей до 2014:
delete from HdrVoice

where DatBeg <= '31/12/2013'
5. StatDrive – статистика работы приводов, пример запроса на очистку записей до 2014:
delete from StatDriv

where DataRec <= '31/12/2013'
Далее можно сжать базу данных:
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