

Билет №1

1. Общие положения установленные производственной инструкцией оператора.

2. Описание программы диспетчера MPult.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Вызов диспетчера».

4. Назначение системы «ОБЬ».

1. Билет №2
2. Кто имеет право работать оператором.

3. Порядок работы с программным обеспечением MPult.

4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Отсутствует напряжение в цепи управления».

5. Состав системы «ОБЬ».

6. Билет №3
1. Когда должна производиться периодическая проверка знаний у оператора.

2. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Зажата кнопка СТОП».

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Разрыв цепи безопасности».

4. Условные обозначения в системе «ОБЬ».

7. Билет №4
1. Кому, непосредственно, подчиняется оператор.

2. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «КЗ цепи безопасности».

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Открыты ДК».

4. Последовательность включения системы «ОБЬ» в работу.

8. Билет №5
1. Когда проводится дополнительная и внеочередная проверка знаний у оператора.

2. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Многократный реверс дверей».

3. Назначение режима «Администратор».

4. Действия оператора при возникновении неисправности на лифте.

9. Билет №6
1. Что должен знать и уметь оператор, допущенный к самостоятельной работе.

2. Порядок включения диспетчерского комплекса системы «ОБЬ».

3. Что может получить оператор в режиме диалога с программой системы «ОБЬ».

4. Назначение электронного «журнала» системы «ОБЬ».

10. Билет №7
1. Кто проводит аттестацию операторов системы «ОБЬ».

2. Что должен знать и уметь оператор системы «ОБЬ».

3. Основные состояния системы «ОБЬ», отображаемые в поле «Состояние системы».

4. Перечень неисправностей, при которых лифт должен быть остановлен.

11. Билет №8
1. Обязанности оператора в начале работы.

2. Основные режимы работы системы «ОБЬ».

3. Назначение двух уровней полномочия системы «ОБЬ».

4. «Специальные» функции программы диспетчера системы «ОБЬ».

12. Билет №9
1. Обязанности оператора во время работы.

2. Назначение «пароля» системы «ОБЬ».

3. Функции режима «журнал» системы «ОБЬ».

4. Перечень неисправностей, при которых лифт должен быть остановлен.

13. Билет №10
1. Обязанности оператора при приеме смены.

2. Функции режима «Отложить обслуживание».

3. Порядок выключения диспетчерского комплекс системы «ОБЬ».

4. Основные неисправности на лифтах контролируемых системой «ОБЬ».

14. Билет №11
1. Что запрещается оператору.

2. Назначение режима «Журнал событий».

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Авария привода дверей».

4. Порядок выключения системы «ОБЬ».

15. Билет №12
1. Требования к операторам системы "ОБЬ".

2. Обязанности оператора во время работы.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Несанкционированное движение кабины».

4. Порядок включения системы «ОБЬ».

16. Билет №13
1. Права и обязанности оператора.

2. Какие общие положения устанавливает производственная инструкция оператора.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Авария главного привода по УКСЛ».

4. Назначение режима «Оператор».

17. Билет №14
1. Что должен знать и уметь оператор, допущенный к самостоятельной работе.

2. Обязанности оператора по окончании работ.

3. Что должен знать и уметь оператор, допущенный к самостоятельной работе.

4. Назначение режима «Панель административно-географической структуры».

18. Билет №15
1. В какой комиссии должна проводиться повторная и дополнительная проверка знаний у оператора.

2. Какой документацией должен пользоваться оператор при производстве работ.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Проникновение в машинное помещение».

4. Назначение режима отложить обслуживание.

19. Билет №16
1. Обязанности оператора перед приемом смены.

2. Когда должна производиться периодическая проверка знаний у оператора.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Отсутствует напряжение в цепи управления».

4. Назначение режима «Обновить состояние».

20. Билет №17
1. Обязанности оператора во время работы.

2. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Открыто машинное помещение».

3. Как осуществляется допуск оператора к работе.

4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Вставлен сервисный ключ».

21. Билет №18
1. Что запрещается оператору.

2. Права и ответственность оператора при выполнении работ.

3. Как происходит проверка состояния лифтов.

4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Кабина не пришла на этаж».

22. Билет №19
1. Когда должна производиться периодическая проверка знаний у оператора.

2. Обязанности оператора во время работы.

3. Перечень неисправностей, при которых лифт должен быть остановлен.

4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «КЗ цепи безопасности».

1. Билет №20
2. Что должен знать и уметь оператор, допущенный к самостоятельной работе.

3. Обязанности оператора по окончании работ.

4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Проникновение в шахту».

5. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Не закрыта дверь шахты по УБ».

1. Билет №21
2. Что должен знать оператор, допущенный к самостоятельной работе.

3. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Не сработал датчик ДК».
4. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Вызов диспетчера».
5. Перечень неисправностей, при которых лифт должен быть остановлен.

1. Билет №22
2. Что должен уметь оператор, допущенный к самостоятельной работе.

6. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Многократный реверс дверей».
7. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Проникновение в шахту».
3. Порядок работы с программным обеспечением.

1. Билет №23
2. Требования к операторам.

8. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Авария главного привода по УКСЛ».
9. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Кабина не пришла на этаж».
1. Порядок выключения системы "ОБЬ".

2. Билет №24
3. Обязанности оператора.

10. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Многократный реверс дверей».
11. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Режим ТО».
4. Аварийное отключение системы "ОБЬ".

1. Билет №25
2. Назначение системы "ОБЬ".

12. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Отсутствует напряжение в цепи управления».
13. Назначение сообщения о регистрации неисправности на лифте «Проникновение в машинное помещение».
3. Назначение сервисного ключа.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
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